###### .......................................................	Załącznik 3.1

(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM w Katowicach

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

40 –752 Katowice  ul. Medyków 16

Wymagania techniczne –  Stymulatory jednojamowe SSIR

## Pakiet nr 2

| l.p. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) |  |
| 2. | Waga max. 13; objętość do 6 cm3 |  |
| 3. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2013 |  |
| 4. | Amplituda impulsu +/-(0,1 V + 5%) |  |
| 5. | Szerokość impulsu 0,31 ms |  |
| 6. | Czułość komorowa co najmniej w zakresie 1,0 - 4,0 mV |  |
| 7. | Czułość przedsionkowa co najmniej w zakresie 0,25 - 3,0 mV |  |
| 8. | Okres refrakcji A / V min zakres 200 - 300 ms |  |
| 9. | Łącznik elektrody dwubiegunowy zgodny z IS-1 |  |
| 10. | System stymulacji Auto Capture komór |  |
| 11. | Produkt wytwarzany zgodnie z dyrektywą Rady Europy 90/385/EEC oraz 1999/5/EC |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie ofert.

Data  ...................................										....................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej